## n°1 - Info
BASE DE DONNEES DE PRODUITS PEB
Dossier de demande formelle
pour la reconnaissance des données de produits
dans la base de données de produits PEB
VENTILATEURS et GROUPES DE VENTILATION
doc_4.4_S.b_FR_Ventilateurs et Groupes de ventilation_v2.1_20171019
2017-07
www.epbd.be
Ce fichier a été élaboré par le CSTC, avec le soutien
financier et pour le compte des Régions Flamande, Wallonne et de Bruxelles-Capitale

## n°2 - Demande formelle
Demande formelle
Veuillez reprendre ci-dessous les données suivantes de votre demande formelle:
Demandeur
Nom de l'entreprise
Date de la demande
Personne responsable
Informations :
Au niveau de cette feuille, des informations générales sont à spécifier par le demandeur (adresse, personne de contact, etc.).
Pour chaque demande, la page est à imprimer et est à signer par la personne responsable pour la demande.
La personne responsable pour la demande certifie avoir pris connaissance de tous les documents ayant trait à la base de données de produits PEB mis à sa disposition (procédures générales, procédures spécifiques, coûts afférents). Elle en accepte les conditions. En outre, elle s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur tout changement (modification, suppression, etc.) relatif aux données de ses produits, ceci conformément aux procédures prévues.
Le signataire accepte de payer les coûts afférents tels que mentionnés dans le document 0_G.c.

## n°3 - Données produits
Constantes
DONNEES DE PRODUITS
| Ventilateurs et groupes de ventilation | [35 empty] | 1.5
0.95
2011-06-01
DEMANDE | IDENTIFICATION DU PRODUIT | [12 empty] | CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Concerne | Classification produit | Description classification produit | Marque | Nom du produit |  | ID produit |  | www demandeur |  | www fiche produit |  | Référence Fiche explicative | Référence rapports d'essai | Ventilateur 1 |  |  | Ventilateur 2 |  |  | Récupération de chaleur
[14 empty] | Type moteur | Puissance max moteur | Puissance max ventilateur | Type moteur | Puissance max moteur | Puissance max ventilateur | Rendement au débit 1 |  |  | Rendement au débit 2 |  |  | Rendement au débit 3 |  |  | Rendement au débit 4 |  |  | Rendement à un débit plus élevé que le débit de l'essai |  |  | Régulation automatique | By-Pass été
| § 4.1 | § 4.1 | § 4.1 | § 4.1 |  | § 4.1 |  | § 4.1 |  | § 4.1 |  | § 4.3 |  | § 5.1.1 | § 5.1.3 | § 5.1.4 | § 5.1.1 | § 5.1.3 | § 5.1.4 | § 5.2.1 |  |  | § 5.2.1 |  |  | § 5.2.1 |  |  | § 5.2.1 |  |  | § 5.2.1 |  |  | § 5.2.2 | § 5.2.3
obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |  | obligatoire |  | optionnel |  | optionnel |  | optionnel | obligatoire | obligatoire | optionnel | optionnel | obligatoire | optionnel | optionnel | obligatoire |  |  | optionnel |  |  | optionnel |  |  | optionnel |  |  | optionnel |  |  | obligatoire | obligatoire
[12 empty] | voir feuille n°4 | voir feuille n°4 |  | Pelec,mot | Pelec,fan |  | Pelec,mot | Pelec,fan | Remplissez d'abord la feuille n°5 Sélectionnez ensuite ici l'essai | ht,epb | à un débit = ou < à | Remplissez d'abord la feuille n°5 Sélectionnez ensuite ici l'essai | ht,epb | à un débit = ou < à | Remplissez d'abord la feuille n°5 Sélectionnez ensuite ici l'essai | ht,epb | à un débit = ou < à | Remplissez d'abord la feuille n°5 Sélectionnez ensuite ici l'essai | ht,epb | à un débit = ou < à | Débit maximum déclaré | ht,epb | à un débit = ou < à |  |  | Débit max | N° essai | Date essai
voir liste | Code de chiffres |  |  | Nederlands | Français | Nederlands | Français | Nederlands | Français | Nederlands | Français | n° doc | n° doc | voir liste | W | W | voir liste | W | W |  | % | m³/h |  | % | m³/h |  | % | m³/h |  | % | m³/h | m³/h | % | m³/h
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0
0 | Nombre total
champs repris dans la base de données PEB
valeur calculée automatiquement
pas d'application pour le code de classification produit correspondant
RC | = Récupération de chaleur
Information :
Cette feuille reprend les données de produits. Pour plus de détails sur ces données, voir la procédure spécifique.
Il est recommandé de suivre la procédure spécifique doc_4.4_S.a avant de remplir cette feuille Excel.
Note on O14: Eventuellement, plusieurs n° si plusieurs rapports.

## n°4 - Documents
DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE DEMANDEUR A L'OPERATEUR
Numéro | Description du document | Format

## n°5 -Données rendement (calcul)
Récupération de chaleur : Données de l'essai et calcul du rendement
Instructions
Plusieurs essais peuvent être introduits dans cette feuille de calcul: pour plusieurs appareils différents et/ou pour différents débits sur un même appareil
|  |  | Légende: |  | valeur calculée automatiquement (ne rien introduire)
Listes | Constantes | Unités | Données des essais | Symbole | Unité | exemple | essai 1 | essai 2 | essai 3 | essai 4 | essai 5 | essai 6 | essai 7 | essai 8 | essai 9 | essai 10 | essai 11 | essai 12 | essai 13 | essai 14 | essai 15 | Commentaires
Données administratives
|  |  | Marque de l'appareil testé | - | - | VENT
|  |  | ID produit de l'appareil testé | - | - | VENT2D 300
|  |  | Nom de l'appareil testé | - | - | VENT 2D
|  |  | Nom du laboratoire d'essai | - | - | Labo
|  |  | Date de l'essai | - | - | 2009-07-01
EN 308 |  |  | Méthode d'essai | - | - | EN 308 | [15 empty] | Sélectionnez la méthode utilisée pour l'essai
EN 13141-7:2004
prEN 13141-7:2009 |  |  | Données mesurées
EN 13141-8 |  |  | Débits: unités |  |  | m³/h | [15 empty] | Sélectionnez l'unité appropriée pour vos données
NEN 5138:2004 |  |  | Débit du côté air extrait (ETA) | q11 | voir ligne 23 | 172.8
DIBt |  |  | Débit du côté air fourni (SUP) | q22 | voir ligne 23 | 194.9
Températures
|  |  | Température de l'air extrait (ETA) | t11 | °C | 18.08
|  |  | Température de l'air rejeté (EHA) | t12 | °C | 8.18
|  |  | Température de l'air neuf (ODA) | t21 | °C | 4.94
|  |  | Température de l'air fourni (SUP) | t22 | °C | 15.9
Puissance électrique
|  |  | Puissance électrique aborbée pendant l'essai | Pelec, ahu, test | W | 61.3
Position des ventilateurs
11 |  |  | Position du ventilateur d'alimentation |  | - | 22 | [15 empty] | Sélectionnez la position: 22 = air fourni (SUP); 21 = air neuf (ODA)
12 |  |  | Position du ventilateur d'extraction |  |  | 12 | [15 empty] | Sélectionnez la position: 12 = air rejeté (EHA); 11 = air extrait (ETA)
21
22 |  |  | Rendement EPBD | Symbole | Unité
|  |  | Débit volumique de l'essai | qv,test | m³/h | 172.8
|  |  | Rendement au débit de l'essai | ht,epb | % | 79.6%
|  |  | Résultats détaillés (pour info) | Symbole | Unité
|  |  | Rendements corrigés | [18 empty] | Rendements corrigés pour la chaleur des ventilateurs selon EN308
|  |  | Rendement corrigé côté air fourni (SUP) | ht,sup | % | 79.89%
|  |  | Rendement corrigé côté air rejeté (EHA) | ht,eha | % | 79.31%
|  |  | Bilan thermique (EN 308) | [18 empty] | L'exigence de EN 308 est de maximum 5% de déviation
|  |  | Déviation au bilan thermique |  | % | 11.98% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 5% | % | Satisfaction stricte à NBN EN 308? |  |  | NON | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Equilibre des débits (EN 13141-7) | [18 empty] | L'exigence de EN 13141-7 est de maximum 3% de déviation
|  |  | Déséquilibre des débits |  | % | 11.34% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 3% | % | Satisfaction stricte à NBN EN 13141-7? |  |  | NON | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Rendements non corrigés | [18 empty] | Rendements non corrigés pour la chaleur des ventilateurs (non conformes à EN 308)
|  |  | Rendement non corrigé côté air fourni (SUP) | ht,sup | % | 83.41% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Rendement non corrigé côté air rejeté (EHA) | ht,eha | % | 75.34% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Chaleur des ventilateurs
| 0.34 | W/(K.m³/h) | Dt11 (EXT) | Dt11 | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dt12 (EHA) | Dt12 | °C | 0.52168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dt21 (ODA) | Dt21 | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dt22 (SUP) | Dt22 | °C | 0.46253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débits volumiques
m³/h | 1 | (m³/h)/(m³/h) | Débit du côté air extrait (ETA) | qv11 | m³/h | 172.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
m³/s | 3600 | (m³/h)/(m³/s) | Débit du côté air fourni (SUP) | qv22 | m³/h | 194.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
l/s | 3.6 | (m³/h)/(l/s)
kg/s | 3000 | (m³/h)/(kg/s) | Résumé des données |  |  | exemple | essai 1 | essai 2 | essai 3 | essai 4 | essai 5 | essai 6 | essai 7 | essai 8 | essai 9 | essai 10 | essai 11 | essai 12 | essai 13 | essai 14 | essai 15
kg/h | 0.83333 | (m³/h)/(kg/h) | Rendement au débit de l'essai | ht,epb | % | 79.6%
|  |  | Débit volumique de l'essai | qv,test | m³/h | 172.8
|  |  | Date de l'essai | - | - | 2009-07-01
Note on E34: Sélectionnez la position: 22 = air fourni (SUP); 21 = air neuf (ODA)
Note on E35: 12 = air rejeté (EHA); 11 = air extrait (ETA)